## FORMATO 15 OFERTA ECONOMICA
2020.1 |  |  |  | www.sagut.com | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | [5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU
FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FIDUPREVISORA S.A. - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD
CONVOCATORIA ABIERTA No. FONBUE-O-001-2022
OBJETO: “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA."
FORMATO N° 15 - OFERTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. PARCIAL
CANCHA
1 | PRELIMINARES DE OBRA
1.01 | LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS | M2 | 15461
2 | OBRAS DE EXPLANACION
2.01 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 1217.1
3 | AFIRMADO, SUB-BASE Y BASES GRANULARES
3.01 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 15461
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION PREDAPLEN SUELTO | M3 | 3092.2
3.03 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 1130.3
3.04 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA | M3 | 12667.5
3.05 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T | M3 | 913
3.06 | ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT | M3K | 81036.1
3.07 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 | M2 | 16634.5736
4 | TRASNPORTE DE MATERIALES
4.01 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 1217.1
5 | DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE RIEGO
5.1 | EQUIPO DE BOMBEO PARA RIEGO
5.1.1 | SUMINISTRO TUBERIA PE AD PN 10 DN 63 MM | ML | 709
5.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PE DN 90°X63MM | UN | 12
5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PE RDE11 63MM | UN | 12
5.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA HD DN 63 MM | UN | 9
5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTA FLANCHE HD DN 63 MM | UN | 9
5.1.6 | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 65
5.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION UNIONES ELECTROFUSIÓN X 63 MM | UND | 4
5.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMP. HD X 2" B X B X 300LBS | UND | 4
5.1.9 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 113.44
5.1.10 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 113.44
5.1.11 | GRAVA DE 1" ACARR 10K | M3 | 56.72
5.1.12 | BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL ACARR 10K | M3 | 56.72
5.1.13 | ASPERSOR ROTOR | UND | 12
5.1.14 | CAJA INSPECCION 110x110 CM [CONCRETO] | UND | 1
5.1.15 | CONTROLADOR DE 4 ESTACIONES (RAIN) | UND | 1
5.1.16 | CUELLO CISNE 3” EN ACERO | UND | 1
5.1.17 | FILTRO DE MALLA 2" | UND | 1
5.1.18 | RELEVO ENCENDIDO AUTOMATICO | UND | 1
5.1.19 | VALVULA DESAIRADORA 1" | UND | 1
5.1.20 | VALVULA SOLENOIDES DE 2" | UND | 4
5.1.21 | UNION FLEXIBLE 1” x 12” | UND | 4
5.1.22 | MONTAJE ACCESORIOS ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA AUTOMATIZACION SISTEMA | UND | 1
5.1.23 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 810
5.1.24 | PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC. 6-8 | ML | 709
5.2 | EQUIPO DE BOMBEO PARA RIEGO
5.2.1 | 2 MOTOBOMBA 20 H.P. CAUDAL 100 GPM HTD 70 M.C.A. ALTERNADA Y/O SIMULTANEA 220 V TRIFASICA CON VARIADOR DE VELOCIDAD | UND | 1
5.2.2 | TANQUE SUPERFICIAL EN FIBRA DE VIDRIO DE ALMACENAMIENTO AGUA RIEGO VOL. 50 M3 | UND | 1
5.3 | DRENAJE PLUVIAL
5.3.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 2808.09
5.3.2 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES | ML | 5
5.3.3 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 1838.8525
5.3.4 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 1842.0025
5.3.5 | GRAVA DE 1" ACARR 10K | M3 | 197.65
5.3.6 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA | M3 | 185.2791
5.3.7 | BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL ACARR 10K | M3 | 93.1432
5.3.8 | RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO [COMPA] | M3 | 158.9094
5.3.9 | GRAVA TRITURAD DE 3/4" a 1/2" | M3 | 830.6738
5.3.10 | GEOTEXTIL NT 3000 | M2 | 3658.1202
5.3.11 | TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR | ML | 1996.95
5.3.12 | TUB PVC NOVAFORT 6" | ML | 11.58
5.3.13 | TUB PVC NOVAFORT 8" | ML | 75.76
5.3.14 | TUB PVC NOVAFORT 10" | ML | 34.74
5.3.15 | TUB PVC NOVAFORT 12" | ML | 46.32
5.3.16 | TUB PVC NOVAFORT 14" | ML | 82.74
5.3.17 | TUB PVC NOVAFORT 16" | ML | 127.58
5.3.18 | TUB PVC NOVAFORT 20" | ML | 72
5.3.19 | TUB.PVC ALTA PRESION 6 RDE 13.5 UM | ML | 10
5.3.20 | CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] | UND | 6
5.3.21 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 6
5.3.22 | CAJA INSPECCION 100x1OO CM [CONCRETO] | UND | 6
5.3.23 | CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO] | UND | 2
5.3.24 | CAJA INSPECCION 140x140 CM [CONCRETO] | UND | 4
5.3.25 | CAJA INSPECCION 150x150 CM [CONCRETO] | UND | 4
5.3.26 | CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO] | UND | 8
5.3.27 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS | UND | 8
5.3.28 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 197.615
5.3.29 | CANAL CONCRETO PISO 50X25X08 CM DOBLE | ML | 395.23
5.3.30 | REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR.1/2" | ML | 2371.38
5.3.31 | EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO | UND | 1
5.3.32 | POZO DE BOMBEO 8.50 m *3 m * 1.8m | UND | 1
5.3.33 | DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS | M2 | 15.75
5.3.34 | CONTRAPISO REFORZADO E=20CM 3.000PSI | M2 | 15.75
5.3.35 | CONSTRUCCION BOX COULVERT seccion 1.5m * 1.0 m en concreto 4000 PSI | M3 | 40
5.3.36 | TAPON 160 MM TUB CORRUG DREN PAVCO | UND | 40
5.3.37 | 2 MOTOBOMBA SUMERGIBLES . CAUDAL 380 GPM HTD 102 M.C.A. ALTERNADA 220 V TRIFASICA 12HP | UND | 1
5.3.38 | EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO | UND | 45
6 | PISO - GRAMA, ETC
6.01 | PRADO BERMUDA 419 | M2 | 11303
6.02 | IMPRIMACIÓN | M2 | 6686
6.03 | CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 10 - E=2") | M3 | 167.2
6.04 | ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPCTADO | M3K | 20398.4
6.05 | TRANSPORTE DE EQUIPO > 50 KM | T/K | 10980
6.06 | LOSA MACIZA CIMIENTO H=20 CM - 35000 PSI | M2 | 814
6.07 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 8814
6.08 | DILATACION-JUNTA SIKAFLEX 1A - SIKAROD | ML | 1123.3
6.09 | ESMALTE LINEA DEMARCACION | ML | 3864
7 | EQUIPAMENTO
7.01 | PORTERIA DE FUTBOL TIPO 4 | JGO | 2
8 | CONFINAMIENTO DE TALUDES
8.1 | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS | M3 | 145.7
8.2 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 17028.2
8.3 | CINTA SELLO JUNTA DE CONSTRUCCION | ML | 158
8.4 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P | M3 | 94.7112
17 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17.1.1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 1934
17.1.2 | SAL LAMP EMT | UND | 465
17.1.3 | SALIDA S3 EMT | UND | 53
17.1.4 | SALIDA TOMA 120 V EMT | UND | 269
17.1.5 | SALIDA TOMA 220 V EMT | UND | 31
17.1.6 | AVISO SEÑALIZADOR SALIDA DE EMERGENCIA COLOR VERDE | UND | 24
17.1.7 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | UND | 24
17.1.8 | CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 1.0X1.0X1.0MT | UND | 12
17.1.9 | POSTE METÁLICO 8,0 M, CILÍNDRICO RECTO, FABRICADO EN TUBO DE Ø4" EXTERIOR Ø114 MM, CON PLACA BASE DE 30 CM X 30 CM, CARTELAS Y CANASTILLAS DE ANCLAJE Ø5/8”, ACABADO FINAL GALVANIZADO EN CALIENTE BAJO LA NORMA ASTM A 123 Y 153, Y PINTURA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS RAL. | UND | 28
17.1.10 | BRAZO SENCILLO TIPO MISTIQUE DE 1,0 M EN TUBO DE Ø1 1 /2", ACABADO FINAL GALVANIZADO EN CALIENTE BAJO LA NORMA ASTM A - 123 Y 153, Y PINTURA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS RAL 7004. | UND | 37
17.1.11 | LUMINARIA 48 LED COMPLETA | UND | 37
17.1.12 | PANEL LED 600X600CM 45-50W | UND | 38
17.1.13 | LUMINARIA LED 60X60 60 W TIPO PANEL | UND | 134
17.1.14 | BALA PANEL LED 18W | UND | 59
17.1.15 | LUMINARIA LED 18 W APLIQUE PARED | UND | 20
17.1.16 | LUMINARIA LED 990W @ 1000 mA MK 5700K IP66 TIPO REFLECTOR | UND | 6
17.1.17 | LUMINARIA LED 432 1480W 1000mA IP66 NB TIPO REFLECTOR | UND | 70
17.1.18 | LAMPARA HERMETICA LED 2X20W | UND | 162
17.1.19 | TABLERO 3F 12 CTOS NTQ | UND | 2
17.1.20 | TABLERO/GABINETE TIPO INTEMPERIE EN MÁSTIL3F 18 CTOS NTQ | UND | 4
17.1.21 | TABLERO 3F 18 CTOS NTQ | UND | 11
17.1.22 | TABLERO 3F 42 CTOS NTQ | UND | 1
17.1.23 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 252
17.1.24 | BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 100 AMP | UND | 24
17.1.25 | BREAKER 3F DESDE 60 HASTA 100 AMP | UND | 24
17.1.26 | TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA MÁSTILES, ALTILLO, TRIBUNAS UBICADO PUESTO DE MANDO UNIFICADO | UND | 1
17.1.27 | RAMAL ALIMENTADOR EN 3#12 AWG hlfr PARA CIRCUITOS DE MÁS DE 5 MTS | UND | 19600
17.1.28 | TUBERIA EMT 3/4 | ML | 15680
17.1.29 | TUBERIA EMT 1 | ML | 2560
17.1.30 | TUBO PVC 1 | ML | 800
17.1.31 | TUBO PVC 3/4 | ML | 800
17.1.32 | TUBO PVC 4 | ML | 980
17.1.33 | TUBO PVC 3 | ML | 1230
17.1.34 | TUBO PVC 2 | ML | 350
17.1.35 | TUBO PVC 1 1/2 | ML | 70
17.1.36 | BANDEJA METÁLICA CERRADA 600X80MM | ML | 30
17.1.37 | BANDEJA METÁLICA CERRADA 200X80MM | ML | 270
17.2 | RED EXTERNA Y SUBESTACIÓN
17.2.1 | TABLERO CELDA DE MEDIDA Y CONTROL (INCLUYE TP-TC, BLOQUE DE PRUEBA CONTADOR ELECTRONICO,TOTALIZADOR, BARRAJE) COMO SE INDICA EN EL D. UNIFILAR | UND | 1
17.2.2 | CELDA SECCIONADOR Y PROTECCION MT - QM, O SIMILAR 630 A-17,5 KV, CON FUSIBLES TIPO CON SUPLEMENTO METALICO DE 30 CMTS DE ALTURA EN LA BASE CON FUSIBLE COMO SE INDICA EN DIAGRAMA UNIIFLAR | UND | 1
17.2.3 | CELDA PARA TRANSFORMADOR 630 KVA 13,200v TIPO SECO INCLUYE VENTILACION FORZADA, INTERCONEXIONES EN MEDIA TENSION(CABLE 15 KV + TERMINALES PREMOLDEADOS) E INTERCONEXION EN BAJA TENSION (CON BARRAJE + TRENZAS FLEXIBLES) COMO SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR | UND | 1
17.2.4 | TABLERO CERTIFICADO TDG-SN CON TOTALIZADORES COMO SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR | UND | 1
17.2.5 | TABLERO DE BY PASS, 3 POSICIONES PARA UPS 15KVA -50A | UND | 1
17.2.6 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 630KVA / 200A CON PROTECCIONES COMO SE INCIA EN DIAGRAMA UNIFILAR | UND | 1
17.2.7 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 630 KVA TIPO SECO 13,200/208-120 V DYN5 CON DPS | UND | 1
17.2.8 | PLANTA DE EMERGENCIA CON CABINA 875 KVA 208/120 V TRIFÁSICA 60HZ CON TOTALIZADOR | UND | 1
17.2.9 | TUBERIA DE ESCAPE EN 6" POR METRO LINEAL CON AISLANTE/RECUBRIMIENTO TERMICO | ML | 30
17.2.10 | CHAPA ANTIPÁNICO PARA PUERTAS DE PLANTA Y SUBESTACIÓN | UND | 2
17.2.11 | TANQUE COMBUSTIBLE 1000 LTS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN | UND | 1
17.2.12 | CONJUNTO DE HERRAJES METALICO EN PUNTO DE CONEXIÓN | UND | 1
17.2.13 | FB-31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO | JGO | 1
17.2.14 | PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO | JGO | 1
17.2.15 | TERMINALES PREMOLDEADOS ENCOGIBLES EN FRIO 15 KV # 2 USO EXTERIOR . 3M QT III | JGO | 1
17.2.16 | TERMINALES PREMOLDEADOS 15KV PARA CABLE # 1/0 XLPE USO INTERIOR 3M QTIII | JGO | 1
17.2.17 | ACOMETIDA PRINCIPAL 13,2 KV: CON CABLE MONOPOLAR 3X#1/0 AWG 15 KV XLPE-100% + 1# 2 CU D TIERRA DESDE PUNTO DE CONEXIÓN A SUBESTACION INTERIOR. | ML | 500
17.2.18 | TUBO GALV 4" X 3 MTS" | UND | 2
17.2.19 | MEDIDA DE RESISTENCIA A TIERRA CON TELUROMETRO CERTIFICADO | UND | 1
17.2.20 | MASTIL ESTRUCTURAL TRONCOCONICO OCTOGONAL DE 34 MTS CON PELDAÑOS DE ASENSO + LINEA DE VIDA CON CANASTA DE MANTENIMIENTO DE 5.0 X 3.0 X 1.0 M PARA 18 PROYECTORES. GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTATICA | UND | 2
17.2.21 | MASTIL ESTRUCTURAL TRONCOCONICO OCTOGONAL DE 36 MTS CON PELDAÑOS DE ASENSO + LINEA DE VIDA CON CANASTA DE MANTENIMIENTO DE 5.0 X 3.0 X 1.0 M PARA 18 PROYECTORES. GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTATICA | UND | 2
17.3 | MALLA DE PUESTA A TIERRA
17.3.1 | VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 | UND | 6
17.3.2 | SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM | UND | 40
17.3.3 | CABLE 250 kCM AWG CU DESNUDO | UND | 155
17.3.4 | CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT | UND | 6
17.4 | APANTALLAMIENTO
17.4.1 | PUNTA CAPTORA 1 M, 101/ALU-600-DX CON BASE Y CONEXIÓN PARA CONDUCTOR | UND | 16
17.4.2 | SOPORTES OBO CLIC CON BASE 177-20 KL O EQUIVALENTE | UND | 800
17.4.3 | ALAMBRÓN AL 8MM REFERENCIA AL-ALU 8 MM OBO Ó EQUIVALENTE | ML | 700
17.4.4 | CONECTOR BIMETÁLICO 233/V | UND | 13
17.4.5 | MARQUILLA ACRÍLICA DE PREVENCIÓN* | UND | 20
17.4.6 | CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT | UND | 13
17.4.7 | TRATAMIENTO QUIMICO 12 KG | UND | 13
17.4.8 | CAJA DE DERIVACIÓN 190X150X77 MM, GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, SIN HALÓGENOS, SIN CLORO, FLÚOR O BROMO, ANTI INFLAMABLE, INCLUYE TAPA CON CIERRES GIRATORIOS (REFERENCIA T160 OBO O EQUIVALENTE) | UND | 13
17.4.9 | GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA | UND | 16
17.4.10 | GRAPA CRUCE CABLE-CABLE | UND | 16
17.4.11 | CABLE HVI BAJANTE 3MTS SIPRA | UND | 16
17.4.12 | GRAPA SOPORTE BAJANTE | UND | 48
17.5 | ACOMETIDAS
17.5.1 | ACOMETIDA 21 N° 500 MCM (F) + 7 N° 500 MCM (N) + 3 N° 500 MCM (T) | ML | 15
17.5.2 | ACOMETIDA 3N°4(F) + 1N°4(N) + 1N°8(T) | ML | 450
17.5.3 | ACOMETIDA 3N°1/0(F) + 1N°1/0(N) + 1N°6(T) | ML | 100
17.5.4 | ACOMETIDA 3N°3/0(F) + 1N°3/0(N) + 1N°2(T) | ML | 280
17.5.5 | ACOMETIDA 3N°6(F) + 1N°6(N) + 1N°8(T) | ML | 250
17.5.6 | ACOMETIDA 6N°350(F) + 1N°1/0(T) | ML | 200
17.5.7 | ACOMETIDA 3N°300 (F) +1N°2(T) | ML | 320
17.5.8 | ACOMETIDA 6N°500(F) + 1N°1/0(T) | ML | 15
17.5.9 | ACOMETIDA 2N°4/0(F) + 1N°4(T) | ML | 380
17.5.10 | ACOMETIDA 2N°350(F) + 1N°2(T) | ML | 700
17.6 | COMUNICACIONES
17.6.1 | UPS DE 15KVA TRIFÁSICA 208/120V | UND | 1
17.6.2 | TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL | UND | 117
17.6.3 | "GABINETE CON RACK 19"X15"ALT.CERRADO" | UND | 3
17.6.4 | CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS | UND | 3
17.6.5 | SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET | UND | 3
17.6.6 | CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS | UND | 500
17.6.7 | CABLE ESTRUCTURADO CATEGORIA 6A | ML | 2500
17.6.8 | CABLE SONIDO 2x18 ENCAUCHETADO | ML | 1250
17.6.9 | TROQUEL PARA DATOS | UND | 217
17.6.10 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12000 BTU´S 220 V | UND | 24
17.6.11 | BANDEJA METALICA 30X12X10 CM | ML | 600
22 | CERRAMIENTO PERIMETRAL MALLAS: FABRICADA EN VARILLAS ELECTROSOLDADAS
22.1 | PRELIMINARES
22.1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | ML | 392.137
22.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRRA
22.2.1 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 100.6177
22.2.2 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 100.6177
22.3 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
22.3.1 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 117.6411
22.3.2 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS | M3 | 47.0564
22.3.3 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 4239.0044
22.3.4 | PILOTE CONCRETO REFORZADO 3000 PSI | M3 | 50.2713
22.3.5 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 9178.63
22.3.6 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 7.05
22.3.7 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 465.582
22.4 | MALLA
22.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES: TUBERÍA GALVANIZADA CUADRADA DE 6X6 CMS RECUBIERTOS CON POLIÉSTER TERMOENDURECIDO. LARGO 2,5 MTS | UND | 185
22.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS : FABRICADAS EN VARILLAS ELECTROSOLDADAS DE DIÁMETRO 5 MMS | M2 | 980.3425
22.4.3 | PUERTAS EN SISTEMA MODULAR | UND | 2
TRIBUNA OCCIDENTAL
1 | PRELIMINARES DE OBRA
1.01 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 9171.3
1.02 | DEMOL.MURO CONCRETO E=30CM | M2 | 406.6
1.03 | DEMOL.VIGA CONCRETO <=25C-35CM | ML | 114.2
1.04 | DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE | ML | 161
1.05 | DEMOL.ALFAGIA CONCRETO-LADRILLO-PIEDRA-X | ML | 114.2
1.06 | DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR) | M3 | 18.3
2 | OBRAS DE EXPLANACION
2.01 | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 2292.9
2.02 | CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 | UND | 84
2.03 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 9171.3
3 | AFIRMADO, SUB-BASE Y BASES GRANULARES
3.01 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 2292.9
3.02 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA | M3 | 695.6
3.03 | GEOTEXTIL NO TEJIDO | M2 | 2751.4
4 | TRASNPORTE DE MATERIALES
4.01 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 8532.3276
4.02 | ACARREO MATERIAL PETREO. VOL.COMPCT | M3/KM | 2852
5 | ACEROS ESPECIALES (ESTRUCTURA METALICA BARANDAS CERRAMIENTOS CUBIERTA)
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA W 18 X 35 | KG | 4765.8
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL TB16 | KG | 46088.2
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL TB 8X8mm | KG | 25206.4
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL TB 6" | KG | 70599.7
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 10SCH40 | KG | 40564.1
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 10SCH80 | KG | 44013.2
5.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA | M2 | 3772.9
6 | ESTRUCTURA EN CONCRETO, CIMENTACION, LOSA, COLUMNAS VIGAS ESCALERAS Y OBRAS ADICIONALES
6.01 | CAISSON D=1.4 H=0-15M, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ML | 660
6.02 | CAISSON D=2.0 H=0-15M, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ML | 510
6.03 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 190371.66
6.04 | ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 3890.1
6.05 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 578708
6.06 | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI (PRINCIPALES) | M3 | 710.8
6.07 | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI (PRINCIPALES PRIMER NIVEL) | M3 | 174.6
6.08 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 207445.5
6.09 | CONCRETO CLASE C (F´C = 28 MPA) PARA VIGAS GRADERIAS | M3 | 779.9
6.10 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 140075
6.11 | BOMBEO CONCRETO A MAQUINA | M3 | 8173.7
6.12 | CONCRETO CLASE C (F´C = 28 MPA) PARA LOSAS GRADERIAS | M3 | 405.3
6.13 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 3005.4
6.14 | MURO BLOQUE CONCRETO 19x19x39CM | M2 | 1996.5
6.15 | CONCRETO 4000 PSI PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS | M3 | 86.6
6.16 | CONTRAPISO REFORZADO E=20CM 3.000Psi | M2 | 1268.3
6.17 | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS | M3 | 197.6
6.18 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 14820
6.19 | BLOQUE VIGA A= 12 CM | ML | 674.4
6.20 | MEZCLA GROUTING 1:2:3 3100 PSI -22,0 MPA | M3 | 56.7
6.21 | ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4" | ML | 2023.1
6.23 | CINTA SELLO JUNTA DE CONSTRUCCION | ML | 229
6.24 | PILOTE CONCRETO REFORZADO 3000 PSI | M3 | 1.4074
6.25 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 848.9
6.26 | PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS | M3 | 117.7
6.28 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 1945.1
6.29 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 7.7437
6.30 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 444.9
7 | CARPINTERIA METALICA
7.01 | CORTASOL PARA FACHADA EKOWOOD H145 WPC TEKA 5CM X 0.145M X 5.60M | M2 | 594
7.02 | BARANDA-PASAM.LAM.GALV 2,1/2x1,1/2x1,1/2 | ML | 192.4
7.03 | PASAMANOS-PARED TUBO GALV. 2" C/SOP. | ML | 37.9
7.04 | BARANDA-PASAM.EN LAM. + TUBO GALV 2,1/2X1,1/2X1,1/2 | ML | 516.5
7.05 | PUERTA METÀLICA DE 75CM A 90 CM | UND | 24
7.06 | PUERTA METÀLICA DE 1 M A 1,30M | UND | 37
7.07 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 MM + MARCOS Y ACCESORIOS | M2 | 193.3
7.08 | FACHADA EN TEJA DECK | M2 | 147.4
7.09 | ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE (LONA Y FACHADA) | KLS | 24281.2
7.10 | NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2 CAL.20 | M2 | 43.7
8 | BAÑOS EN CAMERINO
8.01 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD | M2 | 138.7
8.02 | REPELLO MEDIA CANA | ML | 194.7
8.03 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD | M2 | 642.3
8.04 | TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO | JGO | 18
8.05 | ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO | UND | 7
8.06 | GRIFO ORINAL PUSH PARED 1/2 PULG + RACOR | UND | 7
8.07 | SANITARIO LINEA MEDIA DS | UND | 1
8.08 | SANITARIO INFANTIL | JGO | 3
8.1 | INCRUST.CERAMICA PAPELERA | UND | 19
8.13 | INCRUST.ACRILICA JABONERA PEQUENA | UND | 9
8.14 | LAVAMANOS LINEAL DE 0.50X3.36X0.20 CMS | UND | 4
8.15 | LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA | JGO | 12
8.16 | GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL | UND | 23
8.17 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 11.1
8.18 | DIV.BANO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 | UND | 6
8.19 | DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM | UND | 7
8.2 | DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M | UND | 7
8.21 | DIVISION DE ORINAL COLGADA A PARED | UND | 4
8.22 | MEZCLADOR DUCHA 8 PULG (MED) | UND | 14
8.23 | REJILLA SOSCO 3X2" ALUMINIO | UND | 32
8.24 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 MM | M2 | 22.2
8.25 | ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO | M2 | 1129.6
8.26 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 863.2
8.27 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 863.2
9 | BAÑOS ALTILLO
9.01 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD | M2 | 194
9.02 | REPELLO MEDIA CANA | ML | 183.8
9.03 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD | M2 | 551.3
9.04 | TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO | UND | 43
9.05 | ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO | UND | 13
9.06 | GRIFO ORINAL PUSH PARED 1/2 PULG + RACOR | UND | 13
9.07 | SANITARIO LINEA MEDIA DS | UND | 3
9.09 | INCRUST.CERAMICA PAPELERA | UND | 43
9.12 | INCRUST.CERAMICA JABONERA PEQUENA | UND | 44
9.13 | LAVAMANOS LINEAL 0,50X4,50X0,20CM | ML | 32.3
9.14 | LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA | UND | 3
9.15 | GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL | UND | 44
9.16 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 30.5
9.17 | DIV.BANO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 | M2 | 37
9.18 | DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM | UND | 37
9.19 | DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M | UND | 37
9.2 | DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM | M2 | 10.8
9.21 | BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE CORONA | UND | 5
9.22 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 1490.1
9.23 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 1490.1
9.24 | MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM | M2 | 178.4
9.25 | VIDRIO TEMPLADO 8MM | M2 | 47.3
9.26 | MUEBLES MADERA | ML | 28.8
9.27 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL]140MM C20 | M2 | 94.2
9.28 | C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH | M2 | 81.3
10 | OBRAS EXTERIORES
10.01 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 1262
10.02 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 631
10.03 | RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO | M3 | 378.6
10.04 | SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO | ML | 150
10.05 | PIGMENTO CONCRETO COLOR | M2 | 326
10.06 | ANDEN EN CONCRETO 10 CM 3000PSI | M2 | 936
10.07 | PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=45- 55CM | ML | 185.4
10.08 | TIERRA NEGRA PARA NIVELACION | M3 | 9.2
10.09 | PRADO TRENZA | M2 | 45.6
10.12 | LOSETA TACTIL | ML | 150
10.13 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2271.6
10.14 | LINEA DEMARCACION ACRILICA A=10CM | ML | 500
10.15 | CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25CM) | ML | 273
10.16 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 631
11 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
11.1 | RED DE AGUA POTABLE
11.1.1 | TUB.PVC UM 3 RDE 21 | ML | 298.26
11.1.2 | TUB.PVC UM 2 RDE 21 | ML | 10
11.1.3 | TUBERIA PVC 1,1/2" | ML | 27.53
11.1.4 | TUBERIA PVC 1,1/4" | ML | 6
11.1.5 | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI | ML | 6
11.1.6 | TUBERIA PVC ,3/4" | ML | 51.79
11.1.7 | TUBERIA PVC ,1/2" | ML | 64.4
11.1.8 | PUNTO AGUA FRIA ,1/2" | PTO | 76
11.1.9 | VALVULA CIERRE METALICO 2" | UND | 1
11.1.10 | VALVULA CIERRE METALICO 3" | UND | 2
11.1.11 | VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE | UND | 2
11.1.12 | VALVULA CORTINA .3/4 -250PSI RED WHITE | UND | 19
11.1.13 | VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2" | UND | 16
11.1.14 | ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG. 1.1/2"X1/8" | UND | 320
11.1.15 | MEDIDOR DE AGUA 1" | UND | 1
11.1.16 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6"X1" | UND | 1
11.1.17 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 41.76
11.1.18 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 41.76
11.1.19 | BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL ACARR 10K | M3 | 41.76
11.2 | EQUIPO AGUA POTABLE
11.2.1 | EQUIPO DE BOMBEO DE 5 HP Y 92 GPM CON TANQUE HIDRONEUMATICO 1000 LITROS | UND | 1
11.2.2 | TANQUE SUPERFICIAL EN FIBRA DE VIDRIO DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE VOL. 10 M3 | UND | 1
11.3 | PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO
11.3.1 | PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO | UND | 1
11.4 | RED DE AGUA REÚSO
11.4.1 | TUB.PVC UM 3 RDE 21 | ML | 290.25
11.4.2 | TUB.PVC UM 2 RDE 21 | ML | 67.31
11.4.3 | TUBERIA PVC 1,1/2" | ML | 12
11.4.4 | TUBERIA PVC 1,1/4" | ML | 44.91
11.4.5 | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI | ML | 6
11.4.6 | TUBERIA PVC ,3/4" | ML | 2.5
11.4.7 | TUBERIA PVC ,1/2" | ML | 13.95
11.4.8 | VALVULA CIERRE METALICO 2" | UND | 7
11.4.9 | VALVULA CIERRE METALICO 3" | UND | 6
11.4.10 | VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE | UND | 4
11.4.11 | VALVULA CORTINA .3/4 -250PSI RED WHITE | UND | 4
11.4.12 | VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2" | UND | 3
11.4.13 | VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/4" | UND | 34
11.4.14 | ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG. 1.1/2"X1/8" | UND | 232
11.4.15 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 39.321
11.4.16 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 39.321
11.4.17 | BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL ACARR 10K | M3 | 39.321
11.4.18 | PUNTO AGUA FRIA ,1/2" | PTO | 12
11.4.19 | PUNTO AGUA FRIA ,1,1/4" | PTO | 20
11.5 | EQUIPO AGUA POTABLE
11.5.1 | EQUIPO DE BOMBEO DE 6.5 HP Y 165 GPM CON TANQUE HIDRONEUMATICO 4300 LITROS | UND | 1
11.5.2 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE 10 M3 | UND | 1
12 | INSTALACIONES SANITARIAS
12.1 | TUB.PVC 2 SANI. | ML | 77.75
12.2 | TUB.PVC 3 SANI. | ML | 149.85
12.3 | TUB.PVC 4 SANI. | ML | 235.4
12.4 | TUB.PVC 6 SANI. | ML | 83.41
12.5 | TUB PVC NOVAFORT 6" | ML | 47.4
12.6 | TUB PVC NOVAFORT 8" | ML | 131.5
12.7 | SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 25
12.8 | SIFON SANITARIO PVC 3" | UND | 27
12.9 | ABRAZADERA GALVANIZADA 2" | UND | 144
12.1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 233.474
12.11 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 233.474
12.12 | BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL ACARR 10K | M3 | 50.7425
12.13 | RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO [COMPA] | M3 | 115.7974
12.14 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA | M3 | 44.0736
12.15 | CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] | UND | 14
12.16 | EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO | UND | 6
12.17 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 4
12.18 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS | UND | 63
12.19 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | PTO | 63
12.2 | PUNTO SANITARIO PVC 2 | PTO | 52
12.21 | PUNTO SANITARIO PVC 3 | PTO | 14
12.22 | SILLA YEE RIB LOC 3" X 3" | UND | 27
12.23 | SILLA YEE RIB LOC 3" X 4" | UND | 10
12.24 | SILLA YEE RIB LOC 4" X 4" | UND | 23
12.25 | SILLA YEE RIB LOC 3" X 2" | UND | 27
12.26 | SILLA YEE RIB LOC 4" X 2" | UND | 18
12.27 | SILLA YEE RIB LOC 2" X 2" | UND | 25
12.28 | PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V] | PTO | 25
12.29 | TUBERIA PVC 2 VENTILACION(LOSA) | ML | 75.6
12.3 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" | UND | 27
12.31 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" | UND | 15
12.32 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | UND | 31
12.33 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-6" | UND | 10
12.34 | DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS | M2 | 65.75
12.35 | CONTRAPISO REFORZADO E=20CM 3.000PSI | M2 | 65.75
12.36 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 725.31
12.37 | LIMPIEZA ALCANTARILLAS D>=18" | UND | 5
12.38 | RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA | UND | 2
13 | RED CONTRA INCENDIO
13.1 | Suministro Tuberia PE para red contraincendio certificada con sello FM aprovals RDE11 case 200 DN 110mm | ML | 124.74
13.2 | Suministro CODO PE para red contraincendio certificada con sello FM aprovals RDE11 case 200 DN45°X110mm | UN | 6
13.3 | Suministro CODO PE para red contraincendio certificada con sello FM aprovals RDE11 case 200 DN 90°X110mm | UN | 8
13.4 | Suministro tee PE RDE11 110mm | UN | 2
13.5 | Suministro Brida HD DN 4" | UN | 4
13.6 | Suministro porta flanche HD DN 4" | UN | 4
13.7 | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 30
13.8 | Suministro e instalacion UNIONES ELECTRO X 4" | UND | 2
13.9 | Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia. | ML | 65.9
13.1 | Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia. | ML | 146
13.11 | Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 2" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia. | ML | 312.38
13.12 | Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia. | ML | 65
13.13 | Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia. | ML | 201.17
13.14 | Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1" SCH 40, incluye accesorios roscados,andamios, ranura tuberia. | ML | 55.87
13.15 | Pintura tuberia incluye esmalte rojo,anticorrosivo,mano de obra | ML | 846.3
13.16 | Punto rociador | UND | 270
13.17 | Punto salida bomberos | UND | 8
13.18 | Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet | UND | 195
13.19 | EXTINTOR CO2-10 LB | UND | 3
13.20 | EXTINTOR ABC-10 LB | UND | 8
13.21 | SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2" MOD.UNIV | UND | 270
13.22 | SIAMESA 4x2,1/2x2,1/2 | UND | 4
13.23 | VALV CHEQUE CORTINA HIERRO D= 4" | UND | 1
13.24 | GABINETE INCENDIO CLASE II | UND | 9
13.25 | Puesto de control 3" | UND | 2
13.26 | VALVULA ALIVIO 1" | UND | 3
13.27 | VALVULA VENTOSA 1/2" | UND | 3
13.28 | COLLARIN CORTAFUEGO O INTUMESCENTE | UND | 132
13.29 | ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8" | UND | 435
13.3 | SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 2" | UND | 6
13.31 | SOPORTE ANTISISMICO LATERAL 2" | UND | 6
13.32 | SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 3" | UND | 3
13.33 | SOPORTE ANTISISMICO LATERAL 3" | UND | 3
13.34 | SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 4" | UND | 5
13.35 | SOPORTE ANTISISMICO LATERAL 4" | UND | 5
13.36 | SOPORTE ANTISISMICO CUATRO VIAS 4" | UND | 2
13.37 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 846.3
14 | EQUIPO BOMBEO CONTRA INCENDIO
14.1 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO BOMBA CENTRIFUGA END SUCTION COMPUESTO POR BOMBA PRINCIPAL DIESELL DE 250GPM @114 PSIG, BOMBA JOCKEY 6 GPM 124 PSIG Y TABLEROS DE CONTROL MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO SUCCION FINAL COMPUESTO POR BOMBA PRINCIPAL DE 250GPM @114 PSIG, BOMBA JOCKEY 6 GPM 124 PSIG Y TABLEROS DE CONTROL | UND | 1
14.2 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL EN FIBRA DE VIDRIO CONTRA INCENDIO NORMA NFPA 22 VOL. 30 M3 | UND | 1
15 | DESFOGUE HUMOS BOMBA DIESEL
15.1 | DESFOGUE HUMOS BOMBA DIESEL | ML | 25
16 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA
16.1 | Suministro e instalación de salida para sensor de humo direccionable, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt Exagonal, base para sensoron. | UND | 82
16.2 | Suministro e instalación de salida para sensor de calor de aumento de temperatura direccionable, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt Exagonal, base para sensor. | UND | 5
16.3 | Suministro e instalación de salida para estación manual de alarma direccionable, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 2"x4". | UND | 21
16.4 | Suministro e instalación de salida para salida audio visual direccionable, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 2"x4". | UND | 21
16.5 | Suministro e instalación de salida para módulo de aislamiento direccionable, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 2"x4". | UND | 3
16.6 | Suministro, instalación, configuración, puesta en funcionamiento y pruebas de un panel de control de incendios direccionable, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, baterías de 12V 20A | UND | 1
16.7 | Suministro e instalación de salida para módulo de SENSOR DE FLUJO, Incluye Sensor de flujo Incluye tubería metálica EMT de 3/4" Y PVC DE 3/4, acesorio en EMT, ACCESORIOS PVC, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 4"x4". | UND | 6
16.8 | Suministro e instalación de salida para módulo de salida a RELE para control de Ascensor, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 4"x4". | UND | 1
16.9 | Suministro e instalación de salida para módulo de monitoreo de valvula supervizada, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 4"x4". | UND | 6
18 | TRIBUNA ORIENTAL
18.1 | PRELIMINARES DE OBRA
18.1.1 | DEMOL.MURO CONCRETO E=30CM | M2 | 497
18.1.2 | DEMOL.EDIFICACION EXISTENTE | M2 | 1668
18.1.3 | DESM.ESTRUCTURA METALICA | M2 | 1308
18.1.4 | DEMOL.ANDEN-SARDINEL | M2 | 964
18.2 | TRASNPORTE DE MATERIALES
18.2.1 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 3889.8
19 | TRIBUNA SUR
19.1 | PRELIMINARES DE OBRA
19.1.1 | DEMOL.MURO CONCRETO E=30CM | M2 | 699.4
19.1.2 | DEMOL.EDIFICACION EXISTENTE | M2 | 3355.2
19.2 | OBRAS DE EXPLANACION
19.2.1 | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 3102.7
19.2.2 | CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 | UND | 10
19.3 | TRASNPORTE DE MATERIALES
19.3.1 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 1199.8
20 | TRIBUNA NORTE
20.1 | PRELIMINARES DE OBRA
20.1.1 | DEMOL.MURO CONCRETO E=30CM | M2 | 306.2
20.1.2 | DEMOL.EDIFICACION EXISTENTE | M2 | 953.1
20.1.3 | DEMOL.ANDEN-SARDINEL | M2 | 482.7
20.2 | OBRAS DE EXPLANACION
20.2.1 | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 517.4
20.2.2 | CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 | UND | 7
20.3 | TRASNPORTE DE MATERIALES
20.3.1 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 1214.3
21 | RESTAURANTE
21.1 | OBRAS DE EXPLANACION
21.1.1 | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 68.2
21.2 | TRASNPORTE DE MATERIALES
21.2.1 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3/KM | 68.2
23 | TANQUE PARA CONTROL DE VOLUMEN
23.2.1 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 155.3
23.2.2 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 155.3
23.2.3 | PILOTE CONCRETO REFORZADO | M3 | 138.6
23.2.4 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 12983.5368
23.2.5 | LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M | M3 | 62.1
23.2.6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 2260.44
23.2.7 | MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI | M3 | 32.3
23.2.8 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 6286.2011
24 | CERRAMIENTO PARA TANQUE
24.1 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 5.5
24.2 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL <=20 KM | M3 | 5.5
24.3 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS | M3 | 5.5
24.4 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 1237.2984
24.5 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 2.6
24.6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 372.3
24.7 | ESTRUCTURA METALICA SOPORTE | KG | 3210.4711
24.8 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 1C | M2 | 183.15
24.9 | TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM | M2 | 87.2
| COSTOS DIRECTO (A) |  |  |  | $
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO
COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
|  |  |  | ADMINISTRACION | 0.22
|  |  |  | IMPREVISTOS | 0.03
|  |  |  | UTILIDAD | 0.05
|  |  |  | TOTAL AIU | 0.3
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 0.19
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL
COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO
|  |  |  | ADMINISTRACION | 0.17
|  |  |  | IMPREVISTOS | 0.01
|  |  |  | UTILIDAD | 0.01
|  |  |  | TOTAL AIU | 0.19
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 0.19
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO
COSTO TOTAL OBRA CIVIL
COSTO TOTAL SUMINISTRO
|  |  | ADMINISTRACION | 21.08%
|  |  | IMPREVISTOS | 1%
|  |  | UTILIDAD (INCLUIDO IVA) | 5%
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 0
|  |  | IVA SOBRE UTILIDAD | 19%
| COSTOS INDIRECTOS (B) |  |  |  | $
| VALOR TOTAL OFERTA (A + B) |  |  |  | $
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL PROPONENTE:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO: